INFORMACJA O JAKOŚCI  WODY  DO  SPOŻYCIA

### W związku z informacją o złym stanie wody do spożycia w Szkole Podstawowej w Klenicy,  gdzie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych wartości żelaza, które wynosiło 340 mg  ± 41 (przy najwyższej dopuszczalnej wartości – 200 mg) oraz manganu, który wynosił 250 mg ± 55  (przy najwyższej dopuszczalnej wartości – 50 mg/l) informuję, że analiza próbek wody pobranych przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze wykazała przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Grzegorz Doszel