INFORMACJA O ZŁYM STANIE WODY DO SPOŻYCIA

Informuję, że w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, w próbce wody pobranej 25.09.2017 r. w stacji uzdatniania wody w Pyrniku stwierdzono podwyższoną mętność, która wynosiła 1,5 ± 0,1 NTU (przy najwyższej dopuszczalnej wartości – 1 NTU) Zlecono powtórne badanie wody. Stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Grzegorz Doszel